## FORMATO
|  |  |  | BITÁCORA COMPRESIÓN INCONFINADA | [5 empty] | CÓDIGO: GDA-FL-005
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 9-05-2025
FECHA DE EJECUCIÓN: | [10 empty] | GDA - -
DESCRIPCIÓN VISUAL:
PROFUNDIDAD: |  |  |  | LOCALIZACIÓN
APIQUE / SONDEO : |  |  |  | MUESTRA: | [6 empty] | INICIAL | FINAL
TEMPERATURA °C
| COMPACTADA | INALTERADA |  | REMODELADA |  |  |  |  | HUMEDAD %
COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS INV. E – 152 – 13
| DEFORMACIÓN DE LA MUESTRA (in) 0.001´´ |  | CARGA (kN) |  |  |  | ALTURA DE LA MUESTRA (cm) | DIÁMETRO DE LA MUESTRA (cm) |  |  | DIAGRAMA DE FALLA
| 10 |  |  |  |  | 1
| 20 |  |  |  |  | 2
| 30 |  |  |  |  | 3
| 40 |  |  |  |  | PROMEDIO (cm)
| 50 |  |  |  |  | PESO DE LA MUESTRA (g)
60
DATOS HUMEDAD
| 70 |  |  |  |  | RECIPIENTE No.
| 80 |  |  |  |  | MASA MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
| 90 |  |  |  |  | MASA SUELO SECO + RECIPIENTE (g) (17 HORAS)
| 100 |  |  |  |  | MASA SUELO SECO + RECIPIENTE (g) (18 HORAS)
| 120 |  |  |  |  | MASA SUELO SECO + RECIPIENTE (g) (19 HORAS) |  |  |  |  | VELOCIDAD DE FALLA (mm/min)
| 140 |  |  |  |  | MASA DEL RECIPIENTE(g) |  |  |  |  | TIEMPO DE FALLA (min)
160
| 180 |  |  |  |  | RESISTENCIA AL PENETRÓMETRO (Kg/cm²)
200
| 220 |  |  |  |  | TEMPERATURA DE SECADO DE LA MUESTRA (HUMEDAD) | MÉTODO | HUMEDAD OBTENIDA
240
| 260 |  |  |  |  | 60ºC | A | ANTES DEL ENSAYO |  | MUESTRA COMPLETA
| 280 |  |  |  |  | 110ºC | B | DESPUÉS DEL ENSAYO |  | CORTES DE MUESTRA
300
| 330 |  |  |  |  | EQUIPOS UTILIZADOS
| 360 |  |  |  |  | BALANZA GDA - E - 010 | MAQUINA MULTIUSOS GDA - E - 008 |  | HORNO GDA - E - 007 |  | PIE DE REY GDA - E - 028
| 390 |  |  |  |  | BALANZA GDA - E - 011 | MAQUINA MANUAL GDA - E - 014 |  | HORNO GDA - E - 404
420
| 450 |  |  |  |  | OBSERVACIONES :
480
510
540
650
700
750
800
900
1000
REALIZÓ |  |  |  |  | DIGITO |  |  |  |  | REVISO
NOMBRE |  |  |  |  | NOMBRE |  |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  | FIRMA

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Versión No. | Fecha del cambio | Modificaciones
00 | 21/11/2022 | Creación de documento
01 | 9/05/2025 | Actualización de los equipos utilizados para la realización del ensayo